*Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайнымситуациям*

****

**Требования ППБ при эксплуатации электрооборудования**

**Запрещается:**

 - эксплуатация неисправного электрооборудования;

 - использование проводов и кабелей с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

 - использование самодельных электронагревательных приборовнезаводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);

 - оставление под напряжением неизолированных электрических проводов, кабелей и неиспользуемых электрических сетей;

 - пользование поврежденными электрическими изделиями;

 - завязывание и скручивание электрических проводов и кабеля;

 - оставление без присмотра включенных в электросеть нагревательных приборов, электрических плит, телевизоров и других приборов и оборудования, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и т.д.);

 - накрывание электрических светильников (ламп) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

 - оклеивание и окрашивание электрических проводов и кабеля;

 - применение в качестве электросетей радио- и телефонных проводов.